PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

| WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |
| --- | --- |

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyżów

Kategoria obiektu budowlanego:  XXX - Obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych

Jednostkę ewidencyjna :  181904_4 STRZYŻÓW  - MIASTO

Obręb:  0001 STRZYŻÓW OBR.1

Numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12

Nazwa i adres Inwestora:

| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3 tel. 17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11 e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl |  |
| --- | --- |

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Dla zadań przewidzianych kontraktem obowiązuje następujący główny kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Opracowanie VII  2020 r.

Spis treści

1	WSTĘP	3

2	WARUNKI OGÓLNE	4

3	TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - USTALENIA	6

4	CENY JEDNOSTKOWE	6

5	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONTRAKTU	6

6	SPIS OPRACOWAŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	7

7	TABELE PRZEDMIARU ROBÓT	9

PREAMBUŁA DO PRZEDMIARU ROBÓT

# WSTĘP

PRZEDMIAR ROBÓT jest to zagregowane zestawienie asortymentów Robót wiodących (Czynności, Dostaw...) przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, które to Roboty są powiązane z Wymaganiami Zamawiającego oraz Warunkami Kontraktu.

Przedmiar Robót jest dokumentem odpowiadającym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami.

§4. 1. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w §5;

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6;

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na pod stawie odrębnych przepisów

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z wyliczeniem i ze stawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Każda pozycja z Tabela Przedmiaru Robót obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy określone w odniesieniu do Kontraktu. Jakiekolwiek błędy lub pominięcia Wykonawcy w Przedmiarze Robót nie będą zmieniać wymagań Kontraktu ani nie zwalniają Wykonawcy od wykonania i przekazania elementów Robót, lub z jakichkolwiek innych obowiązków, zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Wszelkie tego typu błędy lub pominięcia będą ujęte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej wynikającej z Tabeli Przedmiaru Robót zgodnie z Kontraktem.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie będzie podlegała zmianom w wyniku tych pominięć lub błędów.

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Tabeli Przedmiaru Robót, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót, jak i zastosowanych materiałów i urządzeń.

Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem wykonania robót budowlanych. Całość robót ma być wykonana zgodnie z Kontraktem, wymogami Zamawiającego, jak i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, z zachowaniem zasad Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska oraz postanowień Programu Zapewnienia, Jakości.

Roboty przewidziane do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu będą rozliczane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracowanym przez Wykonawcę, i zaakceptowanym przez Zamawiającego na warunkach określonych w dokumentach kontraktowych.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę.

Do rozliczenia faktycznie wykonanych robót zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Tabeli Przedmiaru Robót. Podstawą płatności jest faktyczna ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem.  Płatności za wszelkie pozycje Robót będą dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentach kontraktowych.

# WARUNKI OGÓLNE

## Tabela Przedmiaru Robót, jest integralną częścią Kontraktu. Obejmuje 
ona elementy robót do wykonania, które opisane zostały w dokumentach Kontraktu.

## Przyjmuje się, że pozycje Tabeli Przedmiaru Robót obejmują i zawierają wszystkie potrzeby i zobowiązania Wykonawcy wymagane do wypełnienia warunków Kontraktu.

Cena jednostkowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w dokumentach Kontraktu, STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje sie, iż ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w pozycjach Tabeli Przedmiaru Robót będą zawierać wszystkie koszty Kompletnego Wykonania Robót oraz uwzględniać wszelkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków kontraktu w tym m.in.:

  - robociznę bezpośrednią wraz z robotami towarzyszącymi i tymczasowymi, oraz obiektami i instalacjami tymczasowymi,

  - pracami rozbiórkowymi, demontażowymi wraz z utylizacja odpadów na zasadach określonych w pkt. pn. Utylizacja odpadów WO-00.00,

  - wartość zużytych materiałów wbudowanych i pomocniczych, urządzeń, rurociągów, armatury elementów instalacji, elementów sieci, wraz z kosztami ich zakupu dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,

  - wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

  - koszty pośrednie, w skład, których wchodzą; place personelu i kierownictwa budowy, i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

  - koszty wykonania prac oraz instalacji i obiektów związanych z zapewnieniem pracy ciągów technologicznych lub przejęcie pracy przez urządzenia zastępcze, na czas budowy, modernizacji i/lub remontu,

  - koszty uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania,

  - koszty przywrócenia do stanu poprzedniego terenu i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

  - zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót, oraz w okresie gwarancyjnym,

  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT),

  - koszty związane z pełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich jego zobowiązań, wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie i/lub wynikających z Kontraktu,

  - koszty pomiarów, prób, badań, analiz laboratoryjnych, kamerownia, odbiorów, oznakowania oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,

  - koszty związane ze sprzętem i urządzeniami, dostawą, utrzymaniem, składowaniem,  zasilaniem, rozruchem, serwisem gwarancyjnym,

  - koszty związane ze zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych Kontraktem,

  - koszty związane ze wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,

  - koszty ogólne, podatki oraz koszty z tym związane,

  - koszty związane z obsługę geodezyjną, pomiarami i inwentaryzacją, szkicami, operatami, opracowaniami pomocniczymi,

  - koszty związane z opracowaniem dokumentacji do obiektów i instalacji tymczasowych,

  - koszty związane z opracowaniem instrukcji obsługi i eksploatacji, oraz innymi dokumentacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania wszystkich elementów inwestycji,

  - koszty związane z geodezyjną oraz powykonawczą dokumentacją inwestycji,

  - koszty związane z dostarczeniem, zainstalowaniem, utrzymaniem i demontażem tablic informacyjnych oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy (ogrodzenia, obarierowania, kładki, pomosty),

  - koszty związane z ubezpieczeniem i uzyskaniem gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu,

  - koszty związane z transportem i tymczasowym magazynowaniem nadmiaru gruntu i innych materiałów z rozbiórki, usunięciem z odwozem do utylizacji materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania w pasie robót,

  - koszty związane z zabezpieczeniem humusu, zieleni, wycinką krzewów, usunięciem drzew, rozbiórki i odbudowy ogrodzeń, dróg, chodników, placów, poboczy, zjazdów, mostków, rowów, cieków, zabezpieczeń skarp, brzegów i koryt oraz innych elementów zagospodarowania z przywróceniem do stanu pierwotnego na warunkach uzgodnień z właścicielem terenu w pasie prowadzonych robót,

  - koszty przeprowadzenia prób i szkoleń w niezbędnym zakresie (w tym Próby Końcowej – Rozruchu technologicznego), wykonania Dokumentacji Wykonawcy w tym  Dokumentacji Powykonawczej dla całego zakresu inwestycji,

## Pozycje Tabeli Przedmiaru Robót opisują w sposób scalony zakres robót objętych Kontraktem. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Tabeli Przedmiaru Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.

## Przy wycenie robót opisanych i wyszczególnionych w Tabeli Przedmiaru Robót należy uwzględnić udział robót towarzyszących, tymczasowych, zużycie materiałów niezbędnych do kompletnego i należytego wykonania prac oraz ryzyko z tym związane.

## Roboty wyszczególnione w Tabela Przedmiaru Robót winny być wykonane w sposób kompletny, zgodny z Kontraktem, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska oraz Programem Zapewnienia Jakości. Roboty wykonane w oparciu o te przepisy będą odbierane. Wykonawca podaje cenę ryczałtową, która winna zawierać wszystkie elementy dla kompletnego wykonania prac.

## Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej Tabeli Przedmiaru Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

## Roboty opisane w każdym punkcie Tabela Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę kalkulacji ryczałtowej dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót tymczasowych, towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony.

## Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty zakres robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Dokumentacji Projektowej oraz  STWiORB nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Tabeli Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy.

# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - USTALENIA

## Tabela Przedmiaru Robót służy, jako materiał pomocniczy do ustalenia przez Wykonawcę faktycznego zakresu robot. Przy ustalaniu cen jednostkowych, Wykonawca winien odnieść się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, informacji, instrukcji lub opisów robót, jak i wymagań, co do stosowanych materiałów,

## Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu,

## Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszelkich pozycji w Tabeli Przedmiaru Robót muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót  opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne, dokumentacja Wykonawcy i podobnego rodzaju obciążenia ( o ile nie wymieniono osobno), odnoszące sie do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Tabeli Przedmiaru Robót, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą,

## Wyszczególnione roboty w Tabeli Przedmiaru Robót winny być podane przez wykonawcę w formie kwoty ryczałtowej netto (bez podatku VAT),

## Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

# CENY JEDNOSTKOWE

## Ceny jednostkowe w Tabeli Przedmiaru Robót winny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Ceny jednostkowej dla każdej pozycji Tabeli Przedmiaru Robót winny być określane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2 i 3.

## Wszystkie pozostałe koszty (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z realizacji Kontraktu winny być wliczone w ceny jednostkowe.

# ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONTRAKTU

Przedmiotem kontraktu jest realizacja zadania pn. „WYKONANIE UJĘCIA WÓDPODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Zakres robót określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej będącej integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Roboty, których dotyczą dokumenty kontraktowe obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań Umownych i odbiór robót przez Zamawiającego. Ogólny zakres obiektów oraz infrastruktury technicznej objętej kontraktem jest wymieniony poniżej:

- PROJEKTOWANE BUDYNKI:

- OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY

- PROJEKTOWANE BUDOWLE:

- OB.1_ STUDNIA GŁĘBINOWA

- OB.3_ ZBIORNIK BIEŻĄCEGO MAGAZYNOWANIA WODY

- OB.4_ KOMORA POMIARU PRZEPŁYWU WODY DO SIECI/POMPY P.POŻ.

- OB.5_KOMORA ARMATURY

SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE

W ramach inwestycji zostaną wykonane sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza niezbędne do funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem w tym:

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej,

- Wodociąg magistralny łączący zbiornik bieżącego magazynowania wody z wodociągiem komunalnym rozdzielczym,

- Rurociągi międzyobiektowe w tym:

  - Rurociąg wody surowej na odcinku studnia - budynek techniczny,

  - Rurociąg wody uzdatnionej na odcinku budynek techniczny - zbiornik bieżącego magazynowania wody,

  - Rurociąg wody uzdatnionej na potrzeby technologiczne i sanitarne obiektu - na odcinku zbiornik bieżącego magazynowania wody - budynek techniczny,

  - Rurociągi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik bieżącego magazynowania wody - wodociąg magistralny,

  - Rurociągi spustu, przelewu wody ze zbiornika bieżącego magazynowania,

ROBOTY DROGOWE, ZIELEŃ, OPASKI I CHODNIKI

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW W PASIE ROBÓT SIECIOWYCH

OGRODZENIE TERENU

SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTROENERGETYCZNE, OŚWIETLENIE TERENU

Kanalizacja kablowa, kable zasilające oraz sterownicze międzyobiektowe, niezbędne do funkcjonowania instalacji oraz obiektów infrastruktury technicznej, oświetlenia terenu, monitoring obiektu.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

# SPIS OPRACOWAŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa dla Robót przewidzianych Kontraktem obejmuje:

I_ Wielobranżowy Projekt Budowlany " PB" opracowany przez INIKO Sp. z o.o. Lipiec  2017 r. w części obejmującej:

- TOM I_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w części:

A_ Projekt zagospodarowania terenu cześć opisowa;

B_ Projekt zagospodarowania terenu cześć graficzna;

C_ Oświadczenia projektantów oraz sprawdzających;

D_ Uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności projektantów oraz sprawdzających do Izby;

E_ Załączniki formalne (Warunki, uzgodnienia i decyzje);

- TOM II_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY obejmujący obiekty projektowane: OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY w części:

A1_ Branża architektoniczna część opisowa;

A2_ Branża architektoniczna część graficzna;

B1_ Branża konstrukcyjna część opisowa;

B2_ Branża konstrukcyjna część graficzna;

C1_ Branża technologiczna i sanitarna część opisowa;

C2_ Branża technologiczna i sanitarna część graficzna;

D1_ Branża elektryczna i AKPIA część opisowa;

D2_ Branża elektryczna i AKPIA część graficzna;

E_ Charakterystyka energetyczna;

- TOM III_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY obejmujący: OB.1_ STUDNIA GŁĘBINOWA; OB.3_ ZBIORNIK BIEŻĄCEGO MAGAZYNOWANIA WODY; OB.4_ KOMORA POMIARU PRZEPŁYWU WODY DO SIECI/POMPY P.POŻ.; OB.5_ KOMORA ARMATURY; SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE; SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTROENERGETYCZNE; INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA w części:

A1_ Branża technologiczna i sanitarna część opisowa;

A2_ Branża technologiczna i sanitarna część graficzna;

A3_ Załączniki;

B1_ Branża konstrukcyjna część opisowa;

B2_ Branża konstrukcyjna część graficzna;

C1_ Branża elektryczna i AKPIA część opisowa;

C2_ Branża elektryczna i AKPIA część graficzna;

- TOM IV _ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY obejmujący: DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE w części:

A1_ Branża drogowa część opisowa;

A2_ Branża drogowa część graficzna;

- TOM V_ INFORMACJA BIOZ

- TOM VI_ GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

II_ Projekty Wykonawcze w części obejmującej:

A_ Projekty wykonawcze branży architektonicznej:

- PW-A1_Projekt wykonawczy branża architektoniczna_ Obejmujący obiekty projektowane: OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY_ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień  2017;

K_ Projekty wykonawcze branży konstrukcyjnej:

- PW-K1_Projekt wykonawczy branża konstrukcyjna_ Obejmujący obiekty projektowane: OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY_ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień 2017;

- PW-K2_Projekt wykonawczy branża konstrukcyjna_ Obejmujący: OB.1_ STUDNIA GŁĘBINOWA; OB.3_ ZBIORNIK BIEŻĄCEGO MAGAZYNOWANIA WODY; OB.4; INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA_ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień 2017;

T-S_ Projekty wykonawcze branży technologicznej i sanitarnej:

- PW-T/S1_Projekt wykonawczy branża technologiczna i sanitarna_ Obejmujący obiekty projektowane: OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY_ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień 2017;

- PW-T/S2_Projekt wykonawczy branża technologiczna i sanitarna_ Obejmujący: OB.1_ STUDNIA GŁĘBINOWA; OB.3_ ZBIORNIK BIEŻĄCEGO MAGAZYNOWANIA WODY; OB.4_ KOMORA POMIARU PRZEPŁYWU WODY DO SIECI/POMPY P.POŻ.; OB.5_ KOMORA ARMATURY; SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE_ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień 2017;

E_ Projekty wykonawcze branży elektrycznej i AKPIA:

- PW-EiA1_Projekt wykonawczy branża elektryczna i AKPiA_ Obejmujący obiekty projektowane: OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY _ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień 2017;

- PW-EiA2_Projekt wykonawczy branża elektryczna i AKPiA_ Obejmujący: OB.1_ STUDNIA GŁĘBINOWA; OB.3_ ZBIORNIK BIEŻĄCEGO MAGAZYNOWANIA WODY; OB.4_ KOMORA POMIARU PRZEPŁYWU WODY DO SIECI/POMPY P.POŻ. _ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień 2017;

- PW-EiA3_Projekt wykonawczy branża elektryczna i AKPiA_ Obejmujący: SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTROENERGETYCZNE; INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA_ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień 2017;

D_ Projekty wykonawcze branży drogowej:

- PW-D1_ Projekt wykonawczy branża drogowa_ Obejmujący: DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE_ Opracowanie INIKO Sp. z o.o._ Wrzesień 2017;

III_ Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych "STWiORB" w części:

SPIS STWiORB

WYMAGANIA OGÓLNE

WO-00.00 POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WS-01.00 ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

WS-01.01_ ROBOTY ZIEMNE

WS-01.02_ IZOLACJE

WS-01.03_ POKRYCIA DACHOWE

WS-01.04_ PODŁOŻA I POSADZKI

WS-01.05_ TYNKI I PRZECIERKI ŚCIAN

WS-01.05_ ROBOTY MALARSKIE

WS-01.07_ STOLARKA I ŚLUSARKA

WS-01.08_ ELEWACJE

WS-02.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

WS-02.01_ ROBOTY ZIEMNE

WS-02.02_ KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

WS-02.03_ KONSTRUKCJE STALOWE

WS-02.04_ IZOLACJE

WS-03.00 SIECI, INSTALACJE, URZĄDZENIA SANITARNE I TECHNOLOGICZNE

WS-03.01 INSTALACJE, URZĄDZENIA SANITARNE I TECHNOLOGICZNE

WS-03.02 SIECI ZEWNĘTRZNE

WS-04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA

WS-05.00 ROBOTY DROGOWE

WS-05.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WS-05.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WS-05.02 ROBOTY ZIEMNE

WS-05.02.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WS-05.02.02 WYKONANIE NASYPÓW

WS-05.03 PODBUDOWY

WS-05.03.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

WS-05.03.02 WARSTWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

WS-05.03.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WS-05.04 NAWIERZCHNIE

WS-05.04.01 NAWIERZCHNIA TWARDE NIEULEPSZONE (NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA)

WS-05.04.02 NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH

WS-05.04.03 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

WS-05.05 ELEMENTY ULIC

WS-05.05.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

WS-05.05.02 OBRZEŻA BETONOWE

WS-05.05.03 PALISADA BETONOWA

WS-05.05.04 BETONOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE

WS-05.06 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

WS-05.06.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

WS-05.07 ZIELEŃ DROGOWA

WS-05.07.01 ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)

WS-06.00 WYKONANIE PRÓB - DOKUMENTACJA WYKONAWCY

Projekty należy rozpatrywać wraz z załącznikami i dokumentami powiązanymi oraz stosować się na etapie realizacji do wytycznych i zobowiązań w nich zawartych.

Uwaga:

Rozwiązania Projektowe przedstawione w dokumentacji pn.”Projekt budowlany” zostały uszczegółowione w dokumentacji pn. „Projekty Wykonawcze”.

Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB.

STWiORB, jako integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robót objętych Kontraktem.

# TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

1. Wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie łączna cena ofertowa z podatkiem VAT.

3. Podatek VAT będzie wypłacony Wykonawcy wg obowiązującej aktualnie stawki.

| Przedmiar Robót |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr STWiORB | Dokumentacja projektowa | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jednostka ryczałtowa |  | Cena Jedn. w PLN bez VAT | Wartość w PLN bez VAT (ILOCZYN KOLUMNY 6 i 7) |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| A_ PROJEKTOWANE BUDYNKI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY |  |  |  |  | Suma pozycji 1.1 -:- 1.5 (kolumna 8). |  |
| 1.1 | WO-00.00, WS-01.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom II; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-A1 | Roboty architektoniczno – budowlane | Kpl. | 1 |  |  |
| 1.2 | WO-00.00, WS-02.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom II; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-K1 | Roboty konstrukcyjno – budowlane | Kpl. | 1 |  |  |
| 1.3 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom II; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S1 | Roboty technologiczne | Kpl. | 1 |  |  |
| 1.4 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom II; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S1 | Roboty sanitarne | Kpl. | 1 |  |  |
| 1.5 | WO-00.00, WS-04.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom II; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-EiA1 | Roboty elektryczne i AKPiA | Kpl. | 1 |  |  |
| B_ PROJEKTOWANE BUDOWLE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | OB.1_ STUDNIA GŁĘBINOWA |  |  |  |  | Suma pozycji 2.1 -:- 2.3 (kolumna 8). |  |
| 2.1 | WO-00.00, WS-02.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III;Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-K2 | Roboty konstrukcyjno – budowlane | Kpl. | 1 |  |  |
| 2.2 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S2 | Roboty technologiczno-sanitarne | Kpl. | 1 |  |  |
| 2.3 | WO-00.00, WS-04.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-EiA2 | Roboty elektryczne i AKPiA | Kpl. | 1 |  |  |
| 3 | OB.3_ ZBIORNIK BIEŻĄCEGO MAGAZYNOWANIA WODY |  |  |  |  | Suma pozycji 3.1 -:- 3.3 (kolumna 8). |  |
| 3.1 | WO-00.00, WS-02.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III;Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-K2 | Roboty konstrukcyjno – budowlane | Kpl. | 1 |  |  |
| 3.2 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S2 | Roboty technologiczno-sanitarne | Kpl. | 1 |  |  |
| 3.3 | WO-00.00, WS-04.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-EiA2 | Roboty elektryczne i AKPiA | Kpl. | 1 |  |  |

| 4 | OB.4_ KOMORA POMIARU PRZEPŁYWU WODY DO SIECI/POMPY P.POŻ. |  |  |  |  | Suma pozycji 4.1 -:- 4.2 (kolumna 8). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S2 | Roboty technologiczno-sanitarne | Kpl. | 1 |  |  |
| 4.2 | WO-00.00, WS-04.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-EiA2 | Roboty elektryczne i AKPiA | Kpl. | 1 |  |  |
| 5 | OB.5_KOMORA ARMATURY |  |  |  |  | Suma pozycji 5.1 -:- 5.1 (kolumna 8). |  |
| 5.1 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S2 | Roboty technologiczno-sanitarne | Kpl. | 1 |  |  |
| C_ SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE |  |  |  |  | Suma pozycji 6.1-:- 6.3 (kolumna 8). |  |
| 6.1 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 6.2 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S2 | Wodociąg magistralny łączący zbiornik bieżącego magazynowania wody z wodociągiem komunalnym rozdzielczym | Kpl. | 1 |  |  |
| 6.3 | WO-00.00, WS-03.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-T/S2 | Rurociągi międzyobiektowe | Kpl. | 1 |  |  |
| D_ ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ROBOTY DROGOWE, ZIELEŃ, OPASKI I CHODNIKI |  |  |  |  | Suma pozycji 7.1 -:- 7.4 (kolumna 8). |  |
| 7.1 | WO-00.00, WS-05.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom IV; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-D1 | DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE | Kpl. | 1 |  |  |
| 7.2 | WO-00.00, WS-03.00, WS-05.00, WS-06.01 | Projekt budowlany: Tom I; Tom IV; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-D1; PW-T/S2 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW W PASIE ROBÓT SIECIOWYCH | Kpl. | 1 |  |  |
| 7.3 | WO-00.00, WS-05.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom IV; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-D1 | ZIELEŃ | Kpl. | 1 |  |  |
| 7.4 | WO-00.00, WS-01.00, WS-05.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom IV; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-D1; PWA1 | OPASKI I CHODNIKI WOKÓŁ BUDYNKÓW | Kpl. | 1 |  |  |

| E_ OGRODZENIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | OGRODZENIE TERENU |  |  |  |  | Suma pozycji 8.1 -:- 8.1 (kolumna 8). |  |
| 8.1 | WO-00.00, WS-01.00,WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom II; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-A1 | OGRODZENIE TERENU | Kpl. | 1 |  |  |
| F_SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTROENERGETYCZNE_ OŚWIETLENIE TERENEU |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTROENERGETYCZNE |  |  |  |  | Suma pozycji 9.1 -:- 9.2 (kolumna 8). |  |
| 9.1 | WO-00.00, WS-04.00,WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-EiA3 | SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTROENERGETYCZNE | Kpl. | 1 |  |  |
| 9.2 | WO-00.00, WS-04.00,WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-EiA3 | OŚWIETLENIE TERENU | Kpl. | 1 |  |  |
| G_INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  |  | Suma pozycji 10.1 -:- 10.2 (kolumna 8). |  |
| 10.1 | WO-00.00, WS-04.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-EiA3 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ROBOTY ELEKTRYCZNE | Kpl. | 1 |  |  |
| 10.2 | WO-00.00, WS-04.00, WS-06.00 | Projekt budowlany: Tom I; Tom III; Tom V ;Tom VI Projekt wykonawczy: PW-EiA3 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | Kpl. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma pozycji głównych 1;2;3;4;5,6,7,8,9,10 Z KOLUMNY NR 8. |  |